南宁市第四人民医院

竞争性谈判文件

(正稿)

采购编号：20201014

项目名称：南宁市第四人民医院医疗设备采购

采购机构（公章）：南宁市第四人民医院

联系人：彭认平

联系电话：18077103198

谈判文件开始发布时间：2020年10月14日

## 南宁市第四人民医院医疗设备竞争性谈判公告

我院拟采购以下医疗设备，现邀请符合资格条件的供应商参与院内竞争性谈判采购活动。

一、项目名称：医疗设备采购

二、采购编号：20201014

三、采购设备名称、数量及预算：

| 序号 | 采购内容 | 购置数量 | 品牌（规格型号） | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转运车 | 1 |  | 0.3 | 0.3 |  |
| 2 | ABS抢救车 | 1 |  | 0.4 | 0.4 |  |
| 3 | 身高体重测量仪 | 1 |  | 0.07 | 0.07 |  |
| 4 | ABS治疗车 | 2 |  | 0.1 | 0.2 |  |
| 5 | 轮椅 | 2 |  | 0.2 | 0.4 |  |
| 6 | 空调 | 2 |  | 0.3 | 0.6 |  |
| 7 | 电脑 | 3 |  | 0.5 | 1.5 |  |
| 8 | 打印机 | 3 |  | 0.2 | 0.6 |  |
| 9 | 电子血压计 | 2 | 上臂式HEM-8102K | 0.049 | 0.098 |  |
| 10 | 水银血压计 | 2 |  | 0.014 | 0.0276 |  |
| 11 | 医用红外额温计 | 2 |  | 0.05 | 0.1 |  |
| 12 | 诊查床 | 2 | 长1.9x宽0.6x高0.65 | 0.3 | 0.6 |  |
| 13 | 非接触洗手设备 | 3 |  | 0.2 | 0.6 |  |
| 14 | 紫外灯 | 6 |  | 0.15 | 0.9 |  |
| 15 | 诊疗台 | 2 |  | 0.15 | 0.3 |  |
| 16 | 诊疗椅 | 4 |  | 0.05 | 0.2 |  |
| 17 | 干手器 | 3 |  | 0.05 | 0.15 |  |
| 18 | 水银体温计 | 100 | 三角型棒式 | 0.006 | 0.058 |  |
| 19 | 听诊器 | 4 |  | 0.01 | 0.04 |  |
| 20 | 医疗废弃物桶 | 6 | 30L | 0.05 | 0.3 |  |
| 21 | 一次性防护服等防护物资 | 20 |  | 0.1 | 2 |  |
| 22 | 候诊椅 | 2 | 4人位不锈钢椅 | 0.15 | 0.3 |  |
| 23 | 更衣柜 | 2 |  | 0.05 | 0.1 |  |
| 24 | 分诊台 | 1 |  | 0.15 | 0.15 |  |
| 合计 | 176 |  |  | 9.9936 |  |

具体内容详见竞争性谈判采购文件

四、供应商资质要求：

1.国内注册(指按国家有关规定要求注册的）,符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，生产或经营本次服务采购项目，具备法人资格的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

4.供应商特定资格条件：

供应商如为制造商须具有《医疗器械生产许可证》，如为代理商须具有《医疗器械经营许可证》；报价产品如涉及医疗器械注册证的须提供医疗器械注册证；报价产品如涉及其他国家强制规定资质须提供相关资质。

五、报名须提交的资料

1、法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明复印件；

2、法人提交企业法人营业执照副本（具有相关营业范围）、组织机构代码证副本复印件；

３、行业主管部门颁发的有效医疗器械经营（生产）许可证或医疗器械注册证复复印件；

４、资格证明材料承诺函（见附件）

５、所有复印件必须加盖单位公章，以上资质开标时提供原件备查。

六、竞争性谈判响应文件的构成

谈判供应商编写的竞争性谈判响应文件应包括下列内容（谈判供应商必须按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负）；

（1）竞争性谈判响应文件目录；

（2）谈判报价表；

（3）技术规格偏离表；

（4）售后服务承诺书；

（5）谈判供应商资格证明文件（按本公告七条提供）；

（6）谈判供应商认为有必要提供的其他有关材料（如客户名单、产品使用说明书等）。

七、谈判供应商资格证明文件：

下述资格审查证件材料中如提供的材料不完备或无效或未按规定加盖公章的，将视为资格审查不合格，不进入详评（属复印件的必须加盖单位公章）：

（1）谈判供应商有效的“营业执照”副本复印件，经营范围具有从事本次货物的资格（加盖单位公章，必须提供）；

（2）有效的中华人民共和国组织机构代码证、税务登记证副本复印件（如为法人企业时必须提交，经营部、个体户或已办理社会统一信用代码的营业执照的则不需提供，加盖单位公章，必须提供）；

（3）医疗器械经营或销售许可证；（加盖单位公章，必须提供）

（4）法定代表人（负责人）身份证复印件〔如法定代表人（负责人）参加开标，须提供本人身份证原件〕；

（5）法定代表人（负责人）授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，开标时原件核查）；

（6）谈判供应商认为有必要提供的其他有关材料。

八、成交候选供应商

1、我院谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价或评分的方式由低到高的顺序提出3名成交候选人。

2、排名第一的谈判供应商为成交供应商。

3、排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，谈判小组可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

4、第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，谈判小组确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

九、报名时间

1、报名和提交响应（投标）文件截止时间为2020年10月16日17时30分（北京时间），竞争性谈判响应文件：一份正本，四份副本，共五份。地点：南宁市第四人民医院医学装备管理科办公室。逾期送达的，不予受理。

2、谈判文件获取方式：从南宁市第四人民医院医学装备管理科索取。

十、谈判的时间和地点

1、谈判时间为另行通知

2、谈判地点：南宁市第四人民医院

十一、联系方式

联系人：彭先生

电 话：18077103198

地　址：南宁市第四人民医院医学装备科

日期：2020年10月14日

附件：

资格证明材料承诺函

我们                 （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》及《竞争性谈判公告》[                        （项目名称），采购编号：            ]相关内容，知悉供应商参加采购活动应当具备的条件。此次按《竞争性谈判公告》要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日    期：              年   月   日

# 货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

4、本货物需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 型号规格、技术性能参数及其它要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转运车 | 1 | 1. 床面靠背部分可折起角度0～60°±5°； 2. 车体高低调整范围：535-835（mm） 3. 床面尺寸：1920*640（mm） 4. 床体配带氧气瓶架及锁紧开关； 5. 抢救车采用国际先进的中控刹车系统，稳定可靠。配导向轮装置 |
| 2 | ABS抢救车 | 1 | 规格：750*480*920MM 1.适用于医护人员对病人急救； 2.主体：主要由铝•钢•ABS工程塑料结构组成；四柱承重； 3.ABS双层底面注塑工艺成型两侧扶手台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃、隐形式副工作台、专业锐气桶，除颤平台;侧边资料盒，方便存放资料，两只ABS污物桶方便存放垃圾；升降输液架外杆Φ25，内杆Φ19,4个Φ6回旋；背面：除颤板上下托挂钩、5M电源插板、氧气瓶基座； 4.中控锁，配置有五层抽屉（二小抽，二中抽，一大抽），内置3*3分隔片，可自由分隔，抽屉为ABS材料，可取出；另配一次性锁。可一次锁五个抽屉。 5.豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向； |
| 3 | 身高体重测量仪 | 1 | 自动测量身高、体重、BMI体格指数、体型（偏瘦、正常、偏胖、肥胖）这四项测量结果都可以自动显示机器LED显示屏上，自动语音播报 |
| 4 | ABS治疗车 | 2 | 1、规格：760×480×920mm 2、适用于医护人员对病人急救； 3、主体：主要由铝•钢•ABS工程塑料结构组成；四柱承重； 4、ABS双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃、隐形式副工作台，右花蓝； 5、配置有抽屉为ABS材料，可取出； 6、豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动、转向； |
| 5 | 轮椅 | 2 | 整体尺寸：90*68*88 折叠尺寸：90*35*71 1、牛津布座面 2、安全带， 3、人体工程学设计， 4、驻立刹车 实心轮胎 |
| 6 | 空调 | 2 | 1.5匹变频冷暖挂机能效等级：三级； 类型：变频； 制冷量：3500W; 制热量：4600W； 额定制冷功率：980（85-1600）W； 额定制热功率：1350（85-1960）W； 循环风量：700m³/h； 电压/频率：220V/50Hz。 |
| 7 | 电脑 | 3 | 1、处理器：Intel I3-8145 主频≥2.1 缓存≥4M； 2、一体机：≥23.8寸宽屏LED显示屏，分辨率1920*1080 3、主板：Intel H81 IVY或同档次主板； 4、电源：由于教室电源负载有限，要求电源功率不大于155W; 5、内存：8G DDRIII； 6、硬盘：≥1000GB SATA；256G固态SSD； 7、光驱：无； 8、显卡：集成显卡 9、键盘鼠标： 无线光电鼠标，无线键盘； 10、音响&摄像头：内置音响扬声器； 11、机箱底座：相框式底座； 12、网卡：10/100/1000M以太网卡 13、I/O接口：2个USB2.0至少2*USB3.0、1个串口、1组PS/2、 RJ45×1 14、操作系统：正版的Windows10简体中文版操作系统； |
| 8 | 打印机 | 3 | 1、激光平板多功能一体机，要求具备打印、复印、扫描功能； 2、标配双行中文液晶显示；标配内存32M或更高； 3、处理器要求266MHZ或以上； 4、标配35页自动进稿器；接口类型要求：Hi-Speed 2.0，10/100Base-TX 以太网； 5、打印速度30PPM（A4）或更快；首页输出时间<8.5秒； 6、打印分辨率600x600dpi；要求可以打印163g/㎡规格厚纸；标配自动双面打印单元；复印速度30PPM或更快；复印首页输出<10秒； 7、要求操作面板具有一键票证复印、身份证双面复印功能； 8、扫描最大分辨率19200×19200 dpi；要求随机硒鼓寿命12000页，随机墨粉容量2600页； 9、要求标配进纸盒（250+1）页，出纸盒100页； |
| 9 | 电子血压计 | 2 | 进口机芯、可动式臂筒血压计、大液晶显示屏、全自动智能加压、90组*2人记忆、不规则脉搏提示、平均值血压水平显示、一键紧急停止按钮 |
| 10 | 水银血压计 | 2 | 双刻度显示，读数清晰； 结实耐用；试 管顶部加有阻汞纸，防止漏出 |
| 11 | 医用红外额温计 | 2 | 1秒测温 三色背光（正常体温绿色背光低温橙色背光高烧红色背光并伴有提示声） 三温测量（体温，室温，水温）发烧提示、非接触测量、32组记忆、高清大屏、进口探头 |
| 12 | 诊查床 | 2 | 规格：1900x650x650mm床框采用优质不锈钢（50*25*1.2）方管焊接而成，床框焊接有多条（25*13*1.0）方管。 床脚采用优质不锈钢方管（50*50*1.2）方管焊接而成，床脚套有防滑脚套，两脚之间装有（25*25*1.0）方管加固拉杆。 床面采用10厘米木板，高弹海绵，高档人造革加工而成。 特点:整体轻便、舒适、耐磨防腐，经久耐用，牢固可靠，外型美观。 |
| 13 | 非接触洗手设备 | 3 | 1、工作电压：~220V±10% 2、工作频率：50Hz 3、消耗功率：等待状态≤1W、工作状态≤6W 4、感应距离：100mm 5、工作水温：0℃~50℃ 6、工作水压：0.02~0.8Mpa 7、供水接口：G3/4 8、出水方式：黄铜电镀防溅水咀 9、外壳材料：ABS 10、感应方向：产品侧面 11、工作方式：遮挡第一次-出水，遮挡第二次-关闭（如不遮挡第二次，2分钟后自动关闭） |
| 14 | 紫外灯车 | 6 | 安全类型：I类B型 2、电 源：～220V±10% 50HZ 输入功率：2*30W 4、灯臂调节角度：0°－180° 5、单支灯管紫外线强度：≥90uw/cm2(一米距离处测量） 紫外线波长：253.7nm |
| 15 | 诊疗台 | 2 | 1、规格：1400*700*750mm； 2、材质：采用优质三聚氢氨板，多层板材质，板材通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》国标标准检测合格，耐磨,防污,硬度高；表面哑光效果持久,强度高； 3、封边：采用≧1.5mm优质 PVC 同色封边；封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵表面应光滑,花纹应清晣、均匀、无明显色差，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直； 4.配件：采用加厚实芯铝合金拉手，导轨附合QB/T 2454-2013《家用五金 抽屉导轨》标准要求； 5.颜色：待选。 |
| 16 | 诊疗椅 | 4 | 规格：座面440*430*420mm、靠背：900mm； 靠背、隔板、腿均为实木； 符合人体曲线设计，有效保护脊椎、圆滑边角，防撞设计，环保漆 颜色：待选。 |
| 17 | 干手器 | 3 | 电源：220V(50HZ-60HZ) 功率1800W 风速12米/秒 材料：进口ABS工程塑料 冷热风可调节 |
| 18 | 水银体温计 | 100 | 产品由水银、感温泡和玻璃组成 清晰读数、测量精准、有外壳保护 3、符合国家标准，ISO9001认证企业 |
| 19 | 听诊器 | 4 | 量血压时、放大脉搏声音 听心血管杂音、辨别心血管疾病 听肺音，判断肺内病变 孕期，听胎儿心音 听肠道蠕动声，判断消化功能 |
| 20 | 医疗废弃物桶 | 6 | 1、黄色15升脚踏 规格：260*265*344mm 材质：低压高密度聚乙烯、优质PP原料 符合国家标准 |
| 21 | 一次性防护服 | 20 | 符合GB19082-2009标准 由医用非织造布经机器缝制和热合方式制成 供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、内分泌物提供阻隔、防护用 规格：165#、170#、175#、180# |
| 22 | 候诊椅 | 2 | 带垫候诊椅的横梁采用的是1.5毫米厚三角钢管，经过焊接后，防锈处理完喷涂喷漆。 2、产品规格：1750*680*900mm |
| 23 | 更衣柜 | 2 | 规格：900Χ400Χ2000 mm1、上下三层，每层三门配锁，共九门。 整柜分上、中、下三层，每层三门，每门冲压有透气孔，配拉手，配锁。 九门都是独立柜体，可供九人存放物品。 4、整体表面平整、美观、大方。 |
| 24 | 分诊台 | 1 | 规格1500*550*1000 材质高密度烤漆板 U型设计，配1个抽屉 可订制医用LOGO 5、颜色：待定 |
| 商 务 条 款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日内 ★二、交货期：自合同签订之日起 15 日内 三、交货地点：南宁市第四人民医院 四、交货方式：现场交货 五、售后服务要求： ★1、售后服务要求 （1）费送货上门，免费安装、调试； （2）货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修； （3）定期回访； ⑷提供终身维护； ⑸其余按竞标人承诺进行。 ★2、质保期：不少于1年，质保期内免费维修、更换配件。 ★3、培训：免费培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 六、其他要求： ★1、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括施工调试费用 （5）安装所需的附件及材料费用。 （6）到现场验收的费用。 2、付款方式： 本项目无预付款，全部设备到货经装机验收合格后15个工作日内付全部货款的95%，余5%作为质保金，质保期满后15个工作日内付清。 |